Informace k nové vyhlášce o kvalifikaci v elektrotechnice

Informace k novému NV o kvalifikaci v elektrotechnice

Přezkoušení „Odborné způsobilosti v elektrotechnice“ dále jen OZE se provádí na základě zákona 250/2021 Sb. o  bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů - dále jen Zákon o VTZ.

Provádění přezkoušení OZE je podrobněji určeno v NV 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice – dále jen NV 194/2022.

POPIS POŽADOVANÝCH DOKLADŮ pro zkoušku odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

- Doklad o ukončeném vzdělání v oboru elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, úplná profesní kvalifikace, případně profesní kvalifikace (dílčí) pro omezené oprávnění ).

- Potvrzení o absolvování školení o Místních pracovních a bezpečnostních podmínkách (MPBP) na pracovišti,  v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – dle přílohy č. 4 NV č. 194/2022 Sb.

- Doklad o odborné praxi - potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o délce praxe

    - Pro §7 NV 194/2022 vedoucí elektrotechnik -  délka minimální praxe je stanovena v NV 194/2022 dle požadovaného rozsahu oprávnění.

    - Pro §6 NV 194/2022 elektrotechnik  - délku minimální praxe stanovuje osoba odpovědná na pracovišti žadatele. Je nutno doložit Stanovení praxe potvrzené osobou odpovědnou o stanovení min. délky praxe - viz bod 4

- Pro zkoušené dle §6 Elektrotechnik - Stanovení praxe na jeho pracovišti Osobou odpovědnou.

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) je nutné předložit u prezence.

Upozornění:

- Z požadavku NV  č. 194/2022 Sb.  vyplývá, že "pracovníci musí být zdravotně způsobilí", za tuto skutečnost odpovídá zaměstnavatel nebo OSVČ sám. Z tohoto důvodu organizátor zkoušky nevyžaduje potvrzení od lékaře o Vaší zdravotní způsobilosti.

- Pro OSVČ je Osobou odpovědnou na pracovišti sám držitel živnostenského listu.

Základní rozdělení pro osobu znalou je v §5 NV

§5 NV osoba znalá

(1) Za osobu znalou se považuje

a)         osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“),

b)         osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“), a

c)         revizní technik.

•        NV § 6  Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

•        NV § 7  Vedoucí elektrotechnik

(1) Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci podle § 2 písm. a), splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu. (tedy vyjma projektů pro stavební řízení dle zák. 360/1992 Sb.)

Doklad o přezkoušení se nazývá:

DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

Vzor je uveden v příloze NV.

Již se nejmenuje Osvědčení (to mají jen revizní technici).

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) odbornou kvalifikací

1. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,

2. ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z oblasti vzdělávání Elektrotechnika,

3. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání,

4. ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání,

5. úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu (Zákon 179/2006) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“,

Nejsou uznávány žádné výjimky ze vzdělání platné v době platnosti vyhl. 50/1978 !!!

Kdo nemá požadované vzdělání, musí podstoupit zkoušku pro profesní kvalifikaci.

b) profesní kvalifikací (dílčí)

kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu – Zákon 179/2006, která opravňuje pouze k omezené činnosti a k získání oprávnění dle §6 (to nestačí pro OSVČ).

d) odpovědnou osobou

pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.

e) Oprávnění k provádění elektromontáží dle NV190/2022 Sb.

Pro získání tohoto Oprávnění je nutno mít Doklad o OZE dle NV 194/2022 Sb. §7 pro elektromontáže i hromosvody.

Požadavky na stupně OZE

NV § 6  Elektrotechnik

Musí splňovat:

•        Odbornou kvalifikaci (viz výše)

•        Praxi v délce, kterou stanoví osoba odpovědná na pracoviště zkoušeného

Dle NV §6 odst. (2) - Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to Místním provozním bezpečnostním předpisem.

Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví Místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

NV § 7  Vedoucí elektrotechnik

Musí splňovat:

•        Odbornou kvalifikaci

•        Praxi v délce

- 2 roky pro rozsah E2A a E3A,

- 3 roky pro rozsah E1A,

Z doby praxe podle tohoto odstavce musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku.

Způsob přezkoušení

§9 odst. (2) - Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se skládá ze dvou částí, a to z:

a) písemného testu o minimálně 10 otázkách, a to v rozsahu odst. (1) písm. a) a b),

b) ústního pohovoru zaměřeného na výsledek testu, případné chyby učiněné v testu, otázky zaměřené na odbornou problematiku podle rozsahu a zaměření zkoušené osoby, a otázky týkající se postupů a pokynů a dalších zásadních skutečností a informací uvedených v §9 odstavci 1 písm. c) a d). (viz náplň přezkoušení v NV)

Odst. (1) Předmětem školení a zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice jsou:

a) znalosti povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, souvisejících s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit,

b) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem,

c) pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit

Tyto znalosti musí mít zkoušení pracovníci ze svého pracoviště. Viz:

NV§7(6) Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. c) může být nahrazena potvrzením vydaným odpovědnou osobou příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prokazujícím, že daná osoba prochází těmito školeními zakončenými ověřením znalostí v pravidelných intervalech stanovených vnitřními předpisy dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Zkoušený proto doloží potvrzení zaměstnavatele o proškolení z Místních pracovních a bezpečnostních předpisů na pracovišti. OSVČ si doklad napíší sami. Vzor tohoto potvrzení je v příloze NV 194/2022.

Bez toto dokladu nelze vydat DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY z OZE!!!!!

d) další zásadní skutečnosti a informace mající dopad na bezpečnost práce a provozu při činnostech na elektrickém zařízení.

NV §7 (7) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.

Závěr:

Pro připuštění ke zkoušce je nutno doložit všechny přílohy uvedené v Přihlášce!!!!

SUIP kontroluje u zkušební komise úplnost dokumentace, která se musí archivovat 6let.

Vzhledem ke kontrole úplnosti dokladů ke zkoušce a příloh, která bude probíhat před přezkoušením, není možné přihlásit se ke zkoušce až v den zkoušky!!

DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY bude vydáván ihned po skončení školení.