Požadavky na samostudium

Pro přezkoušení je nutno se seznámit formou samostudia zejména s níže uvedenými normami a předpisy.

Pro specializace na hromosvody a vysoké napětí je nutno se navíc seznámit také s těmito speciálními požadavky.

Elektrotechnik musí znát základní ustanovení uvedené v normě. Vedoucí elektrotechnik musí znát tyto oblasti podrobněji, hlavně s důrazem na legislativu a základy znalostí o projektování.

Při ústní zkoušce jsou otázky zaměřeny na oblast činnosti zkoušené osoby.

Výběr základních předpisů obecně:

- Zákon 250/2021

- NV 194/2022

- NV 190/2021

- NV 118/2016

- ČSN 33 2000-1

- ČSN 33 2000-4-41

- ČSN 33 2000-5-54

- ČSN EN 61140

- ČSN EN 50110-1

- TNI 33 3100

- Základní postupy při poskytování první pomoci

Výběr základních předpisů pro rozvody NN

• ČSN 33 2000-4-43

• ČSN 33 2000-4-46

• ČSN 33 2000-5-52

• ČSN 33 2000-5-559

• ČSN 33 2000-7-701

• ČSN 33 2000-7-704

• ČSN 33 2000-7-714

• ČSN 33 2000-7-715

• ČSN 33 2000-7-753

• ČSN 33 2130

• ČSN 33 1600

• ČSN 33 3320

• ČSN EN 60445

• ČSN EN 60529

• TNI 33 2130

• Vyhláška 268/2009 v částech týkajících se elektrorozvodů

Výběr základních předpisů pro hromosvody:

• Soubor ČSN EN 62305

Pro §6 např. znalost základních vlastností izolovaných soustav, stanovení počtu svodů a práci s informací o přeskokové vzdálenosti.

Pro §7 např. stanovení rizika, ochranné prostory, stanovení přeskokové vzdálenosti.

Výběr základních předpisů pro VN

• ČSN EN 61936-1

• ČSN EN 62271-1

• ČSN EN 61936-1

• Zákon č. 458/00 v částech týkajících se elektrorozvodů

Normy a předpisy se myslí vždy v platném znění a platné edici! (nejsou uváděny edice norem)